成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心监控设备

采购项目比选公告

第一章 比选公告

一、项目基本概况

1. 项目名称：成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心监控设备采购项目

2. 采购人：成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心

3. 资金来源：自有资金。

4.采购预算：本项目最高限价45000元，超出限价的响应文件视为无效文件。

5. 采购方式：院内比选。

6. 采购范围：高清网络摄像头、网络硬盘录像机、监控专用硬盘、配套辅材及安装、调试、培训、售后维保等全套内容（具体技术参数、数量详见采购需求清单）。

二、供应商邀请方式

公告方式：本次院内比选邀请在青羊门户网站上以公告形式发布。

三、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次比选不接受联合体参选，不允许分包、转包；

8.信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录，无重大安全事故、违法经营记录。

四、报名方式

时间：2026年8月6日至2026年8月10日；

方式：网上报名：单位介绍信（需注明采购项目名称、项目编号、供应商联系人、联系电话及电子邮箱）、经办人身份证明加盖单位鲜章；供应商将报名资料（上述携带资料）扫描后发送至邮箱（417487257@qq.com）。

五、响应文件递交要求

1. 递交截止时间：2026年8月11日10时00分（北京时间），逾期递交的响应文件不予受理。

2. 递交地点：成都市青羊区光华西三路360号四楼采购办

3. 递交要求：响应文件需纸质版正本1份、副本1份，同时提交电子版文件1份（发送至邮箱），密封完好、签字盖章齐全，未按要求密封、签章的视为无效响应。

六、比选评审方式

采购人组建评审小组，采用综合评分法进行评审。

七、比选人的有关信息

比 选 人：成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心

地    址：成都市青羊区光华西三路360号

联 系 人：范老师、朱老师

联系电话： 17711325704、15902827383

第二章 比选申请人须知

一、响应文件编制要求

1. 供应商须严格按照本比选文件规定的格式、内容编制响应文件，内容完整、字迹清晰、资料真实有效，不得弄虚作假、遗漏关键内容。

2. 响应文件须包含：响应函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、资格证明文件、项目业绩证明、技术方案、售后服务方案、报价清单、质保承诺、培训方案等全套资料。

3. 响应文件所有复印件需加盖供应商公章，关键页面需签字确认，电子版文件与纸质版内容保持一致，不一致时以纸质版为准。

二、报价要求

1. 本项目报价为固定总价包干报价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、辅料、人工、检测、培训、税费、质保售后等所有费用，采购单位无需额外支付任何费用。

2. 供应商报价须合理合规，不得恶意低价竞标，若报价明显低于市场合理价格且无法提供合理说明的，评审小组有权否决其响应资格。

3. 响应报价在合同履行期间固定不变，不因市场价格波动、政策调整等任何因素调整。

三、响应文件有效期

响应文件自递交截止之日起有效期为90日历天，有效期内供应商不得擅自撤销、修改响应文件。

四、无效响应情形

1. 逾期递交响应文件、未按要求密封签章的；

2. 供应商资格不符合本文件要求、提供虚假资质及业绩材料的；

3. 响应文件关键内容缺失、未响应采购核心需求、技术参数不满足最低要求的；

4. 报价超出项目最高限价的；

5. 存在串通参选、恶意竞争、弄虚作假等违规行为的；

6. 不符合本文件其他强制性规定的情形。

五、废标情形

1. 有效响应供应商不足3家的；

2. 所有响应文件均不满足采购需求、全部无效的；

3. 出现重大违规争议、采购流程无法正常推进的；

4. 采购单位因政策调整、项目变更等原因取消采购项目的。

六、评审

6.1 评审委员会的组建

评审工作由比选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

6.2 比选程序

6.2.1比选人在监督人员监督的情况下，开封所有比选申请书;

6.2.2评审委员会对比选申请文件进行资格审查，资格审查不合格的按照无效申请文件处理；

6.3针对通过初步审查的申请人，评审委员会按照第四章规定的评审办法进行打分，并计算得分。

6.4 评审委员会根据得分情况，由高到低进行排序，得分排名第一名的申请人为中选候选人。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、比选报价和服务方案得分均相同的，由比选人自行商议确定。

6.5 评审委员会有权对比选申请书提出澄清，比选申请人应予以配合，若不予以配合的，比选申请书无效。

6.6比选人应当对比选申请人报送的比选申请书内容保密。

七、中选

比选人应当确定得分排名（由高到低）排名第一的申请人为中选人。排名前面的中选人主动放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可以按得分高低顺序依次替补。比选人将向中选人发出中选通知书。

第三章 比选项目需求

本项目所有设备须为全新正品、原厂未拆封产品，符合国家安防行业标准及技术规范，性能稳定、兼容性强，支持24小时不间断录像，整体系统兼容、稳定、可远程查看、可本地存储。具体参数及需求如下：

- ★一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 调研控制总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备（40个摄像头、硬盘录像机、硬盘） | 1套 | 45000 | 支持高清视频录制、实时监控、移动侦测、夜视拍摄、远程查看功能；适配室内办公场景，画质清晰、传输稳定，支持录像存储、回放；含摄像头、支架、电源、传输配件等全套配套设备，支持常态化不间断运行，符合安防监控行业标准。 |
| 包干总价预算为45000元，大写：肆万伍仟元整。 备注：供应商需提供设备全套供货、运输、安装、调试服务，确保所有设备正常投入使用，免费提供技术指导。 |  |  |  |  |

二、技术、服务要求

- 1.高清网络摄像头

- （1）最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

- （2）支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；

- （3）支持人形检测；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；

- 智能补光，支持暖光/红外双补光，枪机(红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m），球机（红外最远可达30 m，白光最远可达20 m），节省存储空间；

- （4）支持移动侦测、 防水防尘（IP66及以上）；

- （5）支持POE供电，适配室外、室内多种场景，画面稳定无拖影、无频闪。一个内置麦克风。

- 2.网络硬盘录像机（NVR）

- （1）可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

- （2）支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

- （3）解码性能强劲，最大支持24路1080P解码；

- （4）支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- （5）支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VG（6）支持1080P高清显示输出；

- （7）自带16个SATA接口，最大支持满配16T硬盘；

- （8）支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；

- （9）最大支持16路本地同步回放；

- （10）针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；

- （11）支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；

- （12）支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。

- 3、监控专用硬盘

- 容量，满足40个摄像头图像存储≥90天，3.5 英寸尺寸，接口SATA 3.0 (6Gb/s)

- 转速5400 RPM，缓存256MB，CMR (传统磁记录)记录技术，最大持续读写约215MB/s，扇区512e (4K 对齐)，工作负荷：7×24 小时监控级，物理尺寸：147 × 101.6 × 26mm。

- 4、配套辅材及安装

- 包含超五类/六类网线、国标电源线、防水接线盒、摄像头支架、室外立杆、防水胶带、管槽、固定配件等全套安装辅材；含点位勘测、布线、走线、固定、设备安装、系统调试、画面调试、录像测试、远程访问调试等全部施工内容。

- 5、系统兼容性：设备相互兼容，系统运行稳定，无卡顿、无掉线、无画面丢失问题，支持统一后台管理。

- ★三、商务要求

- 1.交货时间：合同签订后7个工作日内完成设备供货、安装调试、验收交付，确保设备正常投入使用。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 3.支付方式：项目安装调试验收合格后，收到乙方开具的等额有效发票后，一次性完成全部合同款支付。

- 4.验收、交付标准和方法：

- 验收由采购人组织，供应商配合进行：

- 4.1.货物在供应商通知安装调试完毕后5个工作日内向采购人提出验收申请。采购人在收到验收申请且达到验收标准后，组织相关人员在 10 个工作日内自行验收。供应商应当配合采购人准备验收所需的材料(包括但不限于：比选文件、投标文件、合同及有可能提交的检测报告等)。

- 4.2.验收标准：按采购人比选文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在比选文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 4.3.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

- 4.4.供应商在其承诺的交货时间内，如货物经供应商3次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商未能按合同约定交货违约，采购人可依法追究供应商的违约责任。

- 5.质量保修范围和售后服务要求：

- 5.1. 所有设备质保期不低于1年，质保期内免费提供维修、更换配件、系统调试等售后服务，非人为损坏故障24小时内响应、48小时内完成维修处理。

- 5.2. 供应商需免费提供设备安装调试、操作培训服务，确保我方工作人员熟练操作使用设备。

- 5.3. 质保期满后，提供终身技术支持，设备维修仅收取成本费用。

- 6.违约责任与解决争议的方法	违约责任：

- （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

- （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之贰/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- （3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- （4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 争议解决办法： 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人当地人民法院提请诉讼维护其合法权益。

- 7.其他要求

- 7.1报价要求：供应商的报价为包干价，包括货物的材料费、运输费、包装费、保险费用、卸载费、税费、管理费、质量检测费、安装调试培训费、利润及售后服务等一切相关费用。

- 7.2保密要求：供应商对采购人所提供的基础资料及本项目合同执行过程中接触或产生的资料有保密义务，未经采购人书面许可，供应商不得向任何第三方披露。如果因供应商原因造成发生任何有损于采购人保密性的事情，供应商有责任采取补救措施，且须向采购人赔偿相应损失。

- 注：标注“★”号条款为实质性要求条款，任一实质性要求负偏离均视为无效比选申请文件。

第四章  比选申请人比选申请文件编制要求

1、比选申请人在编制比选申请书时应使用本章所附格式；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2、比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以复印或编辑。

3、比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

（比选申请文件分资格性比选申请文件和其他比选申请文件两部分）

第一部分     资格性比选申请文件（格式）

一、比选申请人的资格证明文件

附件1－1

资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方       年    月    日      （项目名称）比选邀请，本签字人愿意参加报价，提供比选文件 “项目需求”中规定的          （项目名称），本签字人确认资格申请文件中的说明以及比选申请文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：

比选申请人概况表

1. 比选申请人概况：

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：                   
附件1－2

承诺函

XXX（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次比选不接受联合体参选，不允许分包、转包。

8.信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录，无重大安全事故、违法经营记录。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位作为代理人的行为。

六、如果有相关记入诚信档案的失信行为，将在比选申请文件中全面如实反映。

七、比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也没有采购严重违法失信行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿承担因提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任的后果。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件1－3

法定代表人授权书

致：（采购人）

（比选申请人全称）法定代表人         授权  （比选代表姓名）为比选代表，代表本公司参加贵机构组织的            项目比选活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：参与比选开标、谈判、签约等。比选代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。比选代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：            性别：       身份证号：

比选代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：1、法定代表人身份证

2、授权代表身份证

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有供应商鲜章）

附件1－4

营业执照

致：（采购人）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照副本等相关证明文件提供复印件。）

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1－5

供应商认为满足本项目资格要求还应该提供的资料（若有）。

第二部分     其他比选申请文件（格式）

一、报  价  函

致：（采购人）

根据贵方                        项目的比选邀请，正式授权的下述签字人             (姓名和职务)代表比选申请人                 (比选申请人的名称)，提交文件正本 1 份，副本1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需货物/服务，报价详见本项目报价一览表。

- （2）我方保证项目质量达到国家现技术合格标准。

(3) 我们根据比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(4) 我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书(若有)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6) 与本报价有关的正式通讯地址为：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

二、报价一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 单价 | 单项小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价为包干价，包括货物的材料费、运输费、包装费、保险费用、卸载费、税费、管理费、质量检测费、安装调试培训费、利润及售后服务等一切相关费用，成交后总价不做调整。

2.“报价一览表”为多页的，每页均须加盖公章。

3以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可在符合表格内容要求之上自行补充。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印鉴）：XXXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

三、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 比选申请书响应 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选或中选资格。

2.如比选申请书与比选文件技术、服务要求相关条款有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答；无偏离条款，可以无须逐条应答。

3.未明确应答的条款（包括比选文件中所附的“注”），均视为接受及满足本比选文件要求，并对供应商的比选申请书具有约束力。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印鉴）：XXXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、商务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 比选申请书响应 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选或中选资格。

2.如比选申请书与比选文件商务要求相关条款有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答；无偏离条款，可以无须逐条应答。

3.未明确应答的条款（包括比选文件中所附的“注”），均视为接受及满足本比选文件要求，并对供应商的比选申请书具有约束力。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

六、技术、服务方案

格式自拟，根据技术服务要求及第七章评分明细表中内容编制。

七、供应商认为满足本项目其他要求还应提供的资料

（若适用）

第五章 评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评审基准价／供应商报价)×报价分值 | 报价以唱标的开标一览表为准，得分四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 2 | 技术要求响应情况 25% | 25分 | 投标文件技术参数及服务要求完全满足第三章“比选项目需求”得25分。 每有一项不满足（负偏离）扣5分，最多扣25分。 注：标注“★”号条款为实质性要求条款，任一实质性要求负偏离均视为无效比选申请文件。 | 以供应商响应为准。若技术、服务条款要求提供证明材料的，投标时需按要求提供相应证明材料，未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足。 |
| 3 | 实施服务方案20% | 20分 | 根据供应商提供的实施服务方案，包含针对本项目的①项目时间计划；②人员配备及管理方案；③运输方案；④安装、调试方案；⑤质量保障措施。以上内容无缺项且无缺陷得20分，每缺少一项扣4分，每项内容中有一处缺陷扣2分，每项内容扣完4分为止。 | 以投标文件为准 |
| 4 | 售后服务方案15% | 15分 | 根据供应商提供的售后服务方案，包含①供应商提供完善售后服务机制承诺；②提供售后服务保障措施；③提供售后人员配置安排计划；④提供故障处理等的响应时间安排计划；⑤提供人员培训计划、培训内容方案。以上内容无缺项且无缺陷得15分，每缺少一项扣3分，每项内容中有一处缺陷扣1.5分，每项内容扣完3分为止。 | 以投标文件为准 |
| 5 | 履约经验5% | 5分 | 2023年1月1日至今供应商每具备一个与本项目类似的案例履约经验得1分，最多得5分。 | 供应商提供中标通知书或合同复印件，未提供不得相应分值。 |
| 注：“缺陷”是指存在以下任一情形：①方案内容不适用本项目采购需求②方案内容与本项目无关；③方案内容不完整。 评分取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心监控设备采购项目比选文件资格审查表

| 序号 | 申请人名称 | 评审内容 |  |  |  |  |  |  |  | 是否通过资格审查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业执照（有效） | 具有独立承担民事责任的能力人（提供承诺函） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函） | 具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函） | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函） | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函） | 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函） | 信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录，无重大安全事故、违法经营记录。 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、资格审查不通过的不再进入下步评审。2、法人本人投标时不用填写 “法人对投标代表授权”。 备注：“√” 表示通过，“×” 表示不通过。

评审小组（签字）：

日期： 年 月 日

成都市青羊区蔡桥社区卫生服务中心监控设备采购项目响应文件审查表

| 序号 | 供应商名称 | 供应商技术、服务性响应文件签字或加盖个人名章、盖章情况 | 比选文件规定的采购项目实质性要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

评审小组（签字）：

日期： 年  月  日